Опросный лист 
на мини ТЭЦ для работы на твердом топливе
Предприятие_____________________  Адрес ___________________________________
Контактное лицо___________________________________________________________   
 тел/факс_________________________________  E-mail ________________________

1. Топливо основное:
•	вид _______________________ марка*_________________________________
•	характеристики: теплота сгорания ___________ккал/кг, влажность ______ %,                    зольность _____ %, выход летучих* ______ %,сера* ____ %
•	характеристика золы*: t1______________оC , t2_________________ оС ,  t3________________оС
•	фракционный состав: больше 30 мм ______ %,  меньше 1 мм  ______  %,
максимальный размер куска топлива ________мм
                   * для угля                                                                      

2. Топливо резервное:
•	вид _______________________марка*_________________________________
•	характеристики: теплота сгорания ___________ккал/кг, влажность* ______ %, зольность* _____ %, сера *____ %
* для мазута

 3. Стоимость используемого топлива ___________________________________  руб/т

 4. Котлы (тип, количество) _________________________________________________
____________________________________________________________________________

 5. Параметры вырабатываемого пара  (давление, кгс/см2, расход, т/ч)
____________________________________________________________________________

 6. Теплоснабжение
Вид потребления тепла
	Теплоноситель
и его параметры	Максимальная
нагрузка, Гкал/час	Средняя за отопительный период нагрузка, Гкал/час	Летняя, Гкал/час
	
Отопление					
Вентиляция					
Технология					
Прочее					
Горячее водоснабжение:					
- средняя					
- максимальная, с учетом расхода из баков аккумуляторов					
ИТОГО: отпущенное тепло, по видам потребления, с учетом потерь в сетях

•	Теплопотребление по месяцам, Гкал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

•	Температурный график теплоснабжения _____________________________ оС
•	Запас воды в баках аккумуляторах воды для ГВС ______________________ м3
•	Возврат конденсата  _______ %.                                        при  наличии
•	Источник водоснабжения________________________________________ ______________________________________________________________ 

•	Состав исходной воды: рН  ____ , сухой остаток ___ мг/кг, нефтепродукты ___мг/кг, медь ____ мг/кг, железо ____ мг/кг, хлориды ____ мг/кг, общая жесткость ____ мг/кг, прозрачность по шрифту_____см 

•	Водопотребление котельной по месяцам, м3 
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

7. Допустимый выброс в атмосферу загрязняющих веществ:

•	твердые ____________ г/сек
•	SO2       _____________ г/сек
•	NOх      _____________ г/сек  
•	СО       _____________  г/сек

8. Золоудаление:
•	режим вывоза золы: ____________________________________________________ 

•	мокрое    
сухое      

9. Электроснабжение:
•	Установленная мощность  _________ кВт

•	Максимальная потребляемая мощность __________ кВт

•	Годовой расход электроэнергии ___________________ тыс. кВт-час

•	Электропотребление предприятия по месяцам, кВт-час 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

•	Краткая характеристика  эл.подстанции ( количество, тип, мощность трансформаторов, количество вводов)__________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  
•	Тариф на электроэнергию ____________ руб/кВт-час
                                             ____________ руб/кВт-час

•	Тарифный план:        одно-ставочный     
                                    двух-ставочный    

10. Тип здания 

•	блок – модульное исполнение  
•	стационарное исполнение  

11. Схема теплоснабжения предприятия

12. Схема электроснабжения предприятия

   - нужное отметить