ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проектирования котельной
Адрес котельной: ________________________________________________________________________________
№ телефона и контактное лицо для связи: ___________________________________________________________
	
№
п/п	              Параметры задания	                     Значение, содержание	
1	                            2	                                             3	
1	Назначение котельной	- Отопительная □
- Производственная □
- Производственно-отопительная □	
2	Категория котельной по надежности отпуска тепла	- Первая □
- Вторая □	
3	Схема подключения котлов	- Независимая, двухконтурная □
- Зависимая □	
4	Схема  теплоснабжения	- Открытая (двухтрубная) □
- Закрытая (четырехтрубная) □	
5	Топливо:

	Вид	Влаж-ность
Wр, %	Золь-ность
Ap, %	Теплотв.
способность, Qрн, ккал/кг         (ккал/м3)	Фрак-
ционный состав, мм	
	-основное						
	-резервное						
	-аварийное						
6	Склад топлива	- Открытый  □
- Закрытый □
Емкость склада ____________ -суточный расход	
7	Доставка топлива	- Автотранспортом □
- Железнодорожным транспортом □
- Иное (указать) _________________________________	
8	Теплопроизводительность котельной, Гкал/час	Согласно подключенной 
тепловой нагрузке __________	
9	Теплоноситель	Вода □
Пар (давление _____кгс/см2; температура      С) □	
10	Параметры теплоносителя	                  Температура воды, С	
		Прямой ________С	Обратной________ С	
11	Отопительная сеть	Параметры в тепловой сети:
Давление в подающем трубопроводе: ________, кгс/см2
Давление в обратном трубопроводе: ________, кгс/см2
Статическая высота: _________, м    
Напор насосов корректируется после предоставления гидравлического расчета 	
12	Горячее водоснабжение (ГВС)	             требуется □                     не требуется □	
13	Распределение тепловой нагрузки	Система отопления: _________ Гкал/ч (проект)
Система вентиляции: _________ Гкал/ч (проект)
Система горячего водоснабжения (ГВС):
(Максимальная часовая нагр ГВС ________ Гкал/ч
                                Среднечасовая ________ Гкал/ч)
Тепловые потери + с/н________ Гкал/ч
ИТОГО:                     _________ Гкал/ч	
14	Температурный график системы, С	Отопление ___________ 
Вентиляция___________
ГВС            __________
Технологические нужды_________	
15	Водный объем системы, м3	Система отопления – _________
Система вентиляции – _________
Или:
 величина подпитки теплосети ___________ м3/ч	
16	Здание котельной	Отдельно стоящая □	Встроенная □      	Пристроен-ная □	Крышная □	
17	Котельная	- С постоянным присутствием обсл. персонала □
- Без обсл. персонала □	
18	Исходная вода на входе в котельную	Температура, С от 5С до 15С
Давление, МПа_______________	
19	Анализ исходной воды	Прилагается	
20	Подготовка воды для котлов (т/сети)	Производительность, м3/ч 
-	требуется □    ( ________ м3/ч )
-     имеется в наличии □    ( _________ м3/ч ) 	
21	Блок учета расходов
(необходимость поставки, монтажа, пуско-наладочных работ)	Топливо □        
Теплосчетчик □
Исходной воды □
Подпиточной воды □
Электроэнергии □	
22	Изготовление и монтаж
дымовой трубы	- Требуется □
- Не требуется □
Если труба имеется указать: диаметр ______ мм
                                                  высота   ______ м	
23	Наличие исходной разрешительной документации 	-	Разрешение на топливо □
-     Расчет потребности в тепле 
-	ТУ на водоснабжение □
-	ТУ на канализацию □ 
-	ТУ на электроснабжение □
-     ТУ на газоснабжение □	
24	Водоподогреватели	-Разборные пластинчатые □
-Водоводяные (пароводяные) □	
25	Подведенная электрическая мощность к котельной 	
         _____________ кВт	
26	Дополнительные сведения, пожелания